## 安全多
1．危险源的有效防范应利用( )消除、控制危险源，防止危险源导致事故发生,造成人员伤害和财产损失。 | A.工程技术控制 | B.个人行为控制 | C.安全教育培训 | D.管理手段 | E.日常安全检查 | 答案:ABD
2.有限空间内有毒有害气体物质主要来自于( )。 | A.存储的有毒化学品残留、泄漏或挥发 | B.某些生产过程中有物质发生化学反应，产生有毒物质，如有机物分解产生硫化氢 | C.某些相连或接近的设备或管道的有毒物质渗漏或扩散 | D.作业过程中引入或产生有毒物质，如焊接、喷漆或使用某些有机溶剂进行清洁 | E.因通风使有毒气体扩散 | 答案:ABCD
3.有限空间作业必须配备个人防中毒、窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。现场要备足救生用的安全带、防毒面具、空气呼吸器等防护救生器材，并确保器材处于有效状态。安全防护装备包括:( )、应急救援设备和个人防护用品。 | A.作业指导书 | B.通风设备 | C.照明设备 | D.通讯设备 |  | 答案:BCD
4.危险化学品使用人员必须做到( )。 | A.了解危险化学品的特性 | B.正确穿戴、使用各种安全防护用品用具 | C.做好个人安全防护工作 | D.严格按照危险化学品操作规程操作 |  | 答案:ABCD
5.受阳光照射容易发生燃烧、爆炸的危险化学品，( )。 | A.不得存故在高温的地方 | B.必要时还应该采取降湿措施 | C.必要时还应该采取隔热措施 | D.不得存放在露天的地方 |  | 答案:ABCD
6.关于藉物救援,以下描述正确的有( )。 | A.其指救援者直接向落水者伸手将淹溺者搜出水面的救援方法 | B.救援者应尽量站在远离水面同时又能够到淹溺者的地方，将可延长距离的营救物如树枝、木棍、竹竿等物送至落水者前方，并嘱其牢牢握住 | C.适用于营救者与淹溺者的距离较近(数米之内)同时淹溺者还清醒的情况 | D.应避免坚硬物体给淹溺者造成伤害，应从淹溺者身棚横向移动交给溺者，不可直接伸向淹溺者胸前，以防将其刺伤 |  | 答案:BCD
人员受伤后的处理,以下描述正确的有( )。 | A.当伤口很深、流血过多时,应该立即止血 | B.如果条件不足，一般用手直接按压可以快速止血 | C.如果条件允许,可以在伤口处放一块干净、吸水的毛巾，然后用手压紧 | D.不可以清水清理伤口 |  | 答案:ABC
8，关于高处坠落事故应急措施，以下描述正确的有( )。 | A.发生高空坠落事故后，现场知情人应当立即采取措施，切断或隔离危险源，防止救援过程中发生次生灾害 | B.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施 | C.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在脚低头高的卧位，并注意保暖 | D.如果伤者处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外心脏按压。昏迷者应平卧，面部转向一侧，维持呼吸道通杨，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞 |  | 答案:ABD
9.化验室必须建立危险化学品、剧毒物等管理制度,该类化学品的( )必须有严格的手续。 | A.申购 | B.储存 | C.领取 | D.使用和销毁 |  | 答案:ABCD
10.小张作为新入职的污水处理工，上岗前水厂对其进行安全教育，教育内容包括其岗位所接触的危险源。污水处理厂主要的危险源包括( )。 | A.有毒有害气体中毒与窒息 | B.起重伤害 | C.触电 | D.高空跌落 | E.溺水 | 答案:ABDE
11.消毒作业场所可能涉及的危险化学晶有( )。 | A.次氯酸钠 | B.柠檬酸 | C.臭氧 | D.氯气 |  | 答案:CD
12.以下可与空气能形成爆炸性混合物的气体是( ). | A.氮气 | B.甲烷 | C.一氧化碳 | D.氢气 |  | 答案;BCD
13.以下属于遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物质是( )o | A.钙 | B.钾 | C.钠 | D.铝 |  | 答案:BC
危险化学品是指具有( )、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧寿化学品和其他化学品。 | A.毒害 | B.腐蚀 | C.爆炸 | D.燃烧 |  | 答案:ABCD
15.下列属于污水处理厂内可能发生中毒窒息事故的场所的是( )。 | A.鼓风机房 | B.格栅间 | C.排水管道 | D.配电间 | E.水渠 | 答案:BCE
16，职工应履行义务，在发现事故隐患和不安全因素后，及时向( )报告。 | A.现场安全生产管理人员 | B.上级领导 | C.单位负责人 | D.班组长 | E.任何管理人员 | 答案:AC
17．以下属于污水处理厂常见有限空间的是( )。 | A.竖井 | B.下水道泵站 | C.格栅间 | D.污泥储存或处理设施 | 答案:ABCD
进入重点防火防爆区禁止( )，重点部位设置防火器材。 | A.携带火种 | B.携带打火机 | C.穿铁钉鞋 | D.穿有静电工作服 | E.长发人员进入 | 答案:ABCD
19.《中华人民共和国突发事件应对法》将突发事件定义为突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的( )。 | A.自然灾害 | B.事故灾难 | C.公共卫生事件 | D.社会安全事件 |  | 答案:ABCD
20.膜清洗作业场所可能涉及的危险化学品有( )。 | A.次氯酸钠 | B.柠檬酸 | C.臭氧 | D.氢氧化钠 |  | 答案:ABD
21.《化学品安全标签编写规定》中规定,安全标签是用( )的组合形式，表示化学品所具有的危睑性和安全注意事项。 | A.编码 | B.图形符号 | C.表格 | D.文字 |  | 答案:ABD
22.下列直接触电防护措施描述正确的是( )。 | A.绝缘，即用绝缘的方法来防止触及带电体，不让人体和带电体接触，从而避免发生触电事故 | B.屏护，即用屏障或围栏防止触及带电体，设置的屏障或围栏与带电体距离较近 | C.障碍，即设置障碍以防止无意触及带电体或接近带电体，但不能防止有意能过障碍去触及带电体 | D.间隔,即保持间隔以防止无意触及带电体 | E.安全标志,使用安全标志是保证安全生产预防触电事故的重要措施 | 答案;ACDE
23.关于灭火通常采用的方法描述正确的有( )。 | A.隔离灭火法是将燃烧物与附近可燃物隔离或者疏散开，从而使燃烧停止 | B.将火源附近的易燃易爆物质转移到安全地点是采用隔离灭火法 | C.关闭设备或管道上的阀门，阻止可燃气体、液体流人燃烧区是采用隔离灭火法 | D.排除生产装置、容器内的可燃气体、液体，阻拦、疏散可燃液体或扩散的可燃气体是采用隔离灭火法 |  | 答案:ABCD
24．灭火器主要有( )。 | A.水型灭火器 | B.空气泡沫灭火器 | C.干粉灭火器 | D.二氧化碳灭火器 |  | 答案:ABCD
25．火灾逃生自救应注意( )。 | A.火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物 | B.平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法，熟悉几条逃生路线 | C.受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去 | D.穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾搭住口鼻 |  | 答案:ABCD
生产企业在货物出厂前安全标签( )在包装或容器的明显位置。 | A.粘贴 | B.无须 | C.挂栓 | D.喷印 |  | 答案:ACD
国务院发布的《国家突发事件总体应急预案》中提出的工作原则包括( )。 | A.、以人为本,安全第一原则 | B.统一领导,分级负责原则 | C.依靠科学，依法规范原则 | D.预防为主，平战结合原则 |  | 答案:ABCD